ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

специалиста по техническому обслуживанию медицинских изделий [Наименование организации]

УТВЕРЖДЕНО

Приказом [наименование организации]

от «___» _________ 20___ г. № ___

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет обязанности, права и ответственность специалиста по техническому обслуживанию медицинских изделий [наименование организации] (далее — Специалист).

1.2. Специалист назначается и освобождается от должности приказом руководителя организации.

1.3. Специалист подчиняется непосредственно [наименование должности руководителя].

1.4. Специалист руководствуется в своей деятельности:

- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- приказом Минздрава России от 11.04.2025 № 181н «Об утверждении Требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия»;

- постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2129 «О лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий»;

- эксплуатационной и технической документацией производителей (изготовителей) медицинских изделий;

- Положением о службе технического обслуживания медицинских изделий организации;

- настоящей должностной инструкцией.

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. На должность Специалиста назначается лицо, имеющее:

- высшее или среднее профессиональное (техническое) образование;

- стаж работы по специальности не менее 3 лет;

- дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет) в сфере выполняемых работ и оказываемых услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий.

2.2. Специалист должен знать:

- устройство, принципы работы и правила эксплуатации медицинских изделий, находящихся в организации;

- содержание эксплуатационной документации производителей (изготовителей) на закреплённые медицинские изделия;

- правила проведения технического обслуживания, очистки, дезинфекции, калибровки;

- порядок ведения журналов, составления актов и планов-графиков;

- требования охраны труда и пожарной безопасности.

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Специалист обязан:

3.1. Осуществлять техническое обслуживание медицинских изделий в соответствии с технической документацией производителя (изготовителя), включая:

- плановое техническое обслуживание (настройка, наладка, проверка работоспособности) с периодичностью, установленной производителем в эксплуатационной документации;

- очистку и дезинфекцию в объёме и с периодичностью, установленными производителем;

- калибровку средств измерений, входящих в состав медицинских изделий;

- замену расходных материалов в соответствии с эксплуатационной документацией;

- обновление программного обеспечения медицинских изделий (при наличии);

3.2. Обеспечивать наличие эксплуатационной документации на медицинскую технику в каждом подразделении организации.

3.3. Составлять и актуализировать:

- план-график технического обслуживания медицинской техники;

- план-график метрологического обслуживания средств измерений.

3.4. Вести:

- журнал технического обслуживания;

- журнал поверок.

3.5. Оформлять акты выполненных работ по техническому обслуживанию.

3.6. Контролировать соответствие фактических сроков проведения технического обслуживания и метрологических поверок срокам, установленным производителем в эксплуатационной документации.

3.7. Приостанавливать эксплуатацию медицинского изделия при выявлении неисправностей, создающих угрозу безопасности пациентов и персонала, до устранения нарушений.

3.8. Информировать руководителя организации о выявленных неисправностях и нарушениях в работе медицинских изделий.

3.9. Обеспечивать своевременное повышение квалификации (не реже одного раза в 5 лет) в сфере технического обслуживания медицинских изделий.

3.10. Соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического режима при работе с медицинскими изделиями.

4. ПРАВА

Специалист вправе:

4.1. Запрашивать у руководителей подразделений эксплуатационную документацию и сведения о состоянии медицинских изделий.

4.2. Приостанавливать эксплуатацию медицинских изделий при выявлении неисправностей, создающих угрозу безопасности пациентов и персонала.

4.3. Вносить руководству предложения по улучшению организации технического обслуживания, замене и модернизации медицинских изделий.

4.4. Привлекать (при необходимости и с согласия руководителя) сервисные организации, имеющие лицензию на техническое обслуживание медицинских изделий, для проведения работ, требующих специальной квалификации или оборудования.

4.5. Повышать квалификацию и проходить профессиональную переподготовку в установленном порядке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Специалист несёт ответственность за:

5.1. Проведение технического обслуживания медицинских изделий не в соответствии с технической документацией производителя (изготовителя) — нарушение ч. 3 ст. 38 ФЗ № 323 и п. 1 Требований, утверждённых приказом Минздрава России от 11.04.2025 № 181н.

5.2. Отсутствие или ненадлежащее ведение журналов технического обслуживания и поверок, актов выполненных работ, планов-графиков.

5.3. Несвоевременное проведение технического обслуживания и метрологических поверок.

5.4. Отсутствие эксплуатационной документации в подразделениях организации.

5.5. Непринятие мер по приостановке эксплуатации неисправных медицинских изделий.

5.6. Несоблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящая должностная инструкция вступает в силу с момента её утверждения и действует до замены новой инструкцией.

6.2. Изменения в должностную инструкцию вносятся приказом руководителя организации.

Ознакомлен(а): _________________ / _________________

(подпись)       (Ф.И.О.)

«___» _________ 20___ г.