ПОЛОЖЕНИЕ

о службе технического обслуживания медицинских изделий [Наименование организации]

УТВЕРЖДЕНО

Приказом [наименование организации]

от «___» _________ 20___ г. № ___

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, задачи, функции, состав, порядок работы и ответственность службы технического обслуживания медицинских изделий [наименование организации] (далее — Служба).

1.2. Служба создана в соответствии с ч. 3 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Требованиями к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия, утверждёнными приказом Минздрава России от 11.04.2025 № 181н.

1.3. Служба подчиняется непосредственно [наименование должности руководителя].

1.4. В своей деятельности Служба руководствуется:

- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ;

- Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- приказом Минздрава России от 11.04.2025 № 181н;

- постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2129 «О лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий»;

- приказом Росздравнадзора от 17.09.2025 № 5169 (проверочные листы при контроле за обращением медицинских изделий);

- эксплуатационной и технической документацией производителей (изготовителей) медицинских изделий;

- настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ

2.1. Обеспечение технического обслуживания медицинских изделий в соответствии с технической документацией производителя (изготовителя).

2.2. Обеспечение наличия, хранения и актуальности эксплуатационной документации на медицинскую технику во всех подразделениях организации.

2.3. Контроль соответствия фактических сроков проведения технического обслуживания и метрологических поверок срокам, установленным производителем в эксплуатационной документации.

2.4. Обеспечение ведения установленной документации по техническому обслуживанию и метрологическому обеспечению.

2.5. Обеспечение безопасности пациентов и персонала при эксплуатации медицинских изделий.

3. ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ

3.1. Техническое обслуживание медицинских изделий:

3.1.1. Организация и проведение технического обслуживания медицинских изделий в соответствии с технической документацией производителя (изготовителя), включая:

- плановое техническое обслуживание (настройка, наладка, проверка работоспособности);

- очистку и дезинфекцию в объёме и с периодичностью, установленными производителем;

- калибровку средств измерений, входящих в состав медицинских изделий;

- замену расходных материалов в соответствии с эксплуатационной документацией;

- обновление программного обеспечения медицинских изделий (при наличии);

3.1.2. Составление и актуализация плана-графика технического обслуживания медицинской техники на основании эксплуатационной документации производителей.

3.1.3. Оформление актов выполненных работ по техническому обслуживанию.

3.1.4. Ведение журнала технического обслуживания.

3.2. Метрологическое обеспечение:

3.2.1. Составление и актуализация плана-графика метрологического обслуживания средств измерений.

3.2.2. Организация своевременной поверки средств измерений в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ.

3.2.3. Ведение журнала поверок.

3.2.4. Контроль соблюдения межповерочных интервалов, установленных производителем.

3.3. Работа с эксплуатационной документацией:

3.3.1. Обеспечение наличия эксплуатационной документации на медицинскую технику в каждом подразделении организации.

3.3.2. Ведение учёта эксплуатационной документации, её актуализация при обновлениях от производителя.

3.3.3. Обеспечение доступа специалистов к сведениям, ключам, паролям, программам, необходимым для монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания медицинских изделий, в соответствии с эксплуатационной документацией.

3.4. Контроль и отчётность:

3.4.1. Контроль фактических сроков проведения технического обслуживания и поверок на соответствие срокам, рекомендованным производителем.

3.4.2. Приостановка эксплуатации медицинского изделия при выявлении неисправностей, создающих угрозу безопасности пациентов и персонала, до устранения нарушений.

3.4.3. Информирование руководителя организации о выявленных нарушениях и неисправностях.

3.4.4. Подготовка отчётов о работе Службы для руководителя организации.

4. СОСТАВ СЛУЖБЫ

4.1. В состав Службы входят:

- руководитель Службы — специалист по техническому обслуживанию медицинских изделий;

- инженеры (техники) по техническому обслуживанию медицинских изделий

- специалисты по метрологическому обеспечению (при наличии в штате).

4.2. Руководитель Службы назначается приказом руководителя организации.

4.3. Для координации работ может создаваться рабочая группа в составе представителей врачебной комиссии, среднего медицинского персонала и инженеров технического профиля.

4.4. Персонал Службы должен соответствовать квалификационным требованиям:

- высшее или среднее профессиональное (техническое) образование;

- стаж работы по специальности не менее 3 лет;

- дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет) в сфере выполняемых работ.

5. ПРАВА СЛУЖБЫ

5.1. Служба вправе:

- запрашивать у руководителей подразделений эксплуатационную документацию, сведения о состоянии медицинских изделий;

- приостанавливать эксплуатацию медицинских изделий при выявлении неисправностей, создающих угрозу безопасности;

- вносить руководству предложения по улучшению организации технического обслуживания;

- привлекать (при необходимости) сервисные организации, имеющие лицензию на техническое обслуживание медицинских изделий, для проведения работ, требующих специальной квалификации или оборудования.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Служба несёт ответственность за:

- проведение технического обслуживания медицинских изделий не в соответствии с технической документацией производителя (изготовителя) — нарушение ч. 3 ст. 38 ФЗ № 323 и п. 1 Требований, утверждённых приказом Минздрава России от 11.04.2025 № 181н;

- отсутствие или ненадлежащее ведение журналов, актов и планов-графиков технического обслуживания и поверок;

- несвоевременное проведение технического обслуживания и поверок;

- отсутствие эксплуатационной документации в подразделениях.

6.2. Ответственность персонала Службы определяется должностными инструкциями.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

7.1. Изменения в настоящее Положение вносятся приказом руководителя организации.