Наименование медицинской организации (полное/сокращенное):

________________________________

ПРИКАЗ

от «___» ___________ 20___ г.  № ______

г. ______________

Об организации работы по мониторингу безопасности медицинских изделий

В соответствии с пунктом 5 Порядка мониторинга безопасности медицинских изделий, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.05.2026 № 540н «Об утверждении Порядка мониторинга безопасности медицинских изделий», ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным должностным лицом, ответственным за организацию работы по сбору сведений в целях обеспечения безопасного применения медицинских изделий (далее — ОДЛ):

должность: ___________________________;

фамилия, имя, отчество: ___________________________.

ОДЛ в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Порядком мониторинга безопасности медицинских изделий, утвержденным приказом Минздрава России от 26.05.2026 № 540н, Порядком направления сообщений о выявленных неблагоприятных событиях (приказ Минздрава России от 26.05.2026 № 541н) и локальными актами согласно приложению 1 к настоящему приказу.

Утвердить и ввести в действие с «___» ___________ 20___ г. следующие стандартные операционные процедуры (СОП) и формы (приложение 1 к настоящему приказу): СОП-01, СОП-02, СОП-03, СОП-04, акт о выявлении неблагоприятного события, журнал регистрации неблагоприятных событий.

Руководителям структурных подразделений (заведующим отделениями, старшим медицинским сестрам):

обеспечить соблюдение персоналом подразделений СОП-01 (порядок выявления, регистрации и внутренней передачи информации о неблагоприятных событиях);

обеспечить незамедлительное информирование ОДЛ о выявленных неблагоприятных событиях;

ознакомить персонал с СОП-01 и СОП-03 под подпись;

обеспечить сохранность медицинских изделий, упаковки, расходных материалов и эксплуатационной документации, в отношении которых выявлено неблагоприятное событие.

Лицам, ответственным за закупки и материально-техническое обеспечение, — предоставлять ОДЛ по запросу сведения о применяемых и приобретаемых медицинских изделиях: наименование, модель, регистрационное удостоверение, изготовитель, поставщик, серия (партия), дата приобретения и ввода в эксплуатацию.

ОДЛ — обеспечить ознакомление с настоящим приказом лиц, указанных в пунктах 1 и 4, под подпись.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: приказ Минздрава России от 26.05.2026 № 540н.

Главный врач (руководитель) ___________________________ / ___________________________ /

С приказом ознакомлены:

| Ф.И.О., должность | Дата ознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- |

Приложение 1 к приказу № ______ от «___» ___________ 20___ г.

ПЕРЕЧЕНЬ локальных актов, регламентирующих работу по мониторингу безопасности медицинских изделий

| Обозначение | Наименование документа |
| --- | --- |
| СОП-01 | Выявление, регистрация и внутренняя передача информации о неблагоприятных событиях при применении медицинских изделий |
| СОП-02 | Порядок подготовки и направления сообщений о неблагоприятных событиях в Росздравнадзор |
| СОП-03 | Порядок действий персонала при выявлении угрозы жизни и здоровью при применении медицинского изделия |
| СОП-04 | Порядок работы с информационными письмами Росздравнадзора |
| — | Форма акта о выявлении неблагоприятного события |
| — | Форма журнала регистрации неблагоприятных событий |

Приложение 2 к приказу № ______ от «___» ___________ 20___ г.

ОБЯЗАННОСТИ ответственного должностного лица (ОДЛ)

Организация сбора сведений о медицинских изделиях, применяемых в медицинской организации, и о выявленных при их применении неблагоприятных событиях.

Прием и регистрация актов о выявлении неблагоприятных событий, ведение журнала регистрации неблагоприятных событий.

Проверка полноты сведений, необходимых для направления сообщения о неблагоприятном событии (наименование и модель изделия, регистрационное удостоверение, изготовитель, поставщик, серия (партия), описание события, сведения о вреде здоровью).

Направление сообщения о неблагоприятном событии в территориальный орган Росздравнадзора через АИС Росздравнадзора в срок не позднее 20 рабочих дней со дня выявления события в соответствии с СОП-02.

Ежемесячный просмотр информации, размещенной на официальном сайте Росздравнадзора (информационные письма, сведения об изъятиях из обращения), сверка с перечнем медицинских изделий, применяемых в организации, и доведение информации до подразделений в соответствии с СОП-04.

Организация и контроль проведения мероприятий по предотвращению неблагоприятных последствий применения медицинских изделий (прекращение применения, изъятие из обращения и эксплуатации, возврат, замена, информирование персонала).

Информирование руководителя медицинской организации о выявленных неблагоприятных событиях и принятых мерах.

Хранение актов, журналов и сведений, подтверждающих направление сообщений в Росздравнадзор.