________________________________

Наименование медицинской организации

СОП-04. Порядок работы с информационными письмами Росздравнадзора

Утверждено приказом № ______ от «___» ___________ 20___ г.

1. Назначение

Процедура устанавливает порядок ознакомления ОДЛ с информацией, размещаемой Росздравнадзором, сверки ее с перечнем медицинских изделий, применяемых в организации, и проведения мероприятий по предотвращению неблагоприятных последствий применения медицинских изделий.

2. Ответственные лица

ОДЛ — регулярный просмотр информации Росздравнадзора, сверка с перечнем изделий, организация мероприятий;

руководители структурных подразделений — исполнение мероприятий по предотвращению;

лица, ответственные за закупки и материально-техническое обеспечение, — сверка остатков и прекращение закупок при наличии соответствующих предписаний.

3. Порядок мониторинга

ОДЛ не реже одного раза в месяц просматривает информацию, размещенную на официальном сайте Росздравнадзора: информационные письма, сведения об изъятиях из обращения, о необходимости прекращения применения отдельных медицинских изделий.

ОДЛ сверяет размещенную информацию с перечнем медицинских изделий, применяемых в организации (по данным учета закупок и эксплуатационной документации).

Результаты мониторинга фиксируются в листе мониторинга (дата просмотра, рассмотренные письма, результат сверки, отметка о принятых мерах).

4. Мероприятия по предотвращению неблагоприятных последствий

Если в информационном письме указано медицинское изделие, применяемое в организации, ОДЛ организует и контролирует:

ознакомление заведующих отделениями и персонала с содержанием письма под подпись;

проверку наличия изделия в подразделениях, определение остатков на складе;

мероприятия в зависимости от содержания письма: прекращение применения, изъятие из обращения и эксплуатации, возврат поставщику, замена, ограничение применения, информирование персонала об особенностях эксплуатации;

фиксацию проведенных мероприятий в листе мониторинга и (или) журнале регистрации неблагоприятных событий;

информирование руководителя организации о принятых мерах.

5. Взаимодействие с закупками

Лица, ответственные за закупки, не приобретают медицинские изделия, в отношении которых Росздравнадзором размещена информация о необходимости прекращения применения или изъятия из обращения, и сообщают ОДЛ о выявленных в ходе приемки признаках несоответствия изделия документации.